Lampensicherung

Lampe



Sicherung

Leistung(Watt)
Spannung(Volt)
Ampere

200
200-250
1,0

300
200-250
1,5

500
200-250
2,5

600
200-250
3,0

650
200-250
4,0

800
200-250
6,0

1000
200-250
6,0

1250
200-250
10,0

2000
220-250
10,0

5000
220-250
25,0

10000
220-250
50,0

